## Dokumentation
Tabellenblätter:
Unsicherheiten_Rel_Standard
-Vollständige, zusammengefasste Daten zur Unsicherheit der Messungen im Biogasbereich
Matlab_Tabelle
-Formatierte, komprimierte Tabelle, die in Matlab für Unsicherheitswerte eingelesen wird
Matlab_Auswertung_Ringversuche
-Mediane der Ringversuchsdaten in: | S:\Rohdaten\P3230089\Data\Ringversuche\Ringversuchsergebnisse
-Gefiltert und zusammengefasst in Matlab, über: | S:\Rohdaten\P3230089\Data\Ringversuche\Documentation\main_Interlab_Studies_Uncertainties.m
Ringversuche:
Unterordner in: | S:\Rohdaten\P3230089\Data\Ringversuche

## Unsicherheiten_Rel_Standard
Messgröße | Messgerät | Rel. Unsicherheit 99% | Absolute Unsicherheit 99% | Rel. Unsicherheit 95% | Mittelwert Messung (Abschätzung SH) | Mittelwert Messung (Berechnung FD) | Einheit Messung | k-Faktor 99% | Kombinierte Relative Standardmessunsicherheit / Variationskoeffizient | abs. Std.-Abweichung (SH) | Kombinierte Absolute Standardmessunsicherheit (FD) | Absolute Varianz | Wie grün ermittelt? | Über Matlab reproduzierbar
[-] | [-] | [%] | [-] | [%] | [-] | [-] | [-] | [-] | [%] | [Unit nach Spalte "Einheit Messung"]
Biogasvolumen Kumulativ | BlueVCount | 2 | 0.02 | 1.3333 |  | 1 | ml | 3 | 0.66667 |  | 0.0066667 | 4.4444e-05 | Datenblatt
Methankonzentration | BlueVary | 3 | 1.5 | 2 | 55 | 50 | Vol % | 3 | 1 | 0.55 | 0.5 | 0.25 | Datenblatt
CO2-konzentration | BlueVary | 5 | 2.5 | 3.3333 | 45 | 50 | Vol % | 3 | 1.6667 | 0.75 | 0.83333 | 0.69444 | Datenblatt
pH_liq | pH-Logger | 0.26667 | 0.02 | 0.17778 | 7.5 | 7.5 | none | 3 | 0.088889 | 0.0066667 | 0.0066667 | 4.4444e-05 | Datenblatt
pH_liq | pH-Handelektrode | 1.3333 | 0.1 | 0.88889 | 7.5 | 7.5 | none | 3 | 0.44444 | 0.033333 | 0.033333 | 0.0011111 | Datenblatt
Biogas Volumenstrom | BlueVCount | 2.8284 | 0.56569 | 1.8856 |  | 20 | l/d | 3 | 0.94281 |  | 0.18856 | 0.035556 | Rechenregel 2, aus Biogasvolumen Kumulativ
Methan Volumenstrom | BlueVCount+BlueVary | 4.1231 | 0.41231 | 2.7487 |  | 10 | l/d | 3 | 1.3744 |  | 0.13744 | 0.018889 | Rechenregel 7, Aus Biogas Volumenstrom und Methankonzentration
CO2 Volumenstrom | BlueVCount+BlueVary | 5.7446 | 0.57446 | 3.8297 |  | 10 | l/d | 3 | 1.9149 |  | 0.19149 | 0.036667 | Rechenregel 7, Aus Biogas Volumenstrom und CO2-Konzentration
Druck | BlueVary | 3 | 0.03 | 2 | 1.02 | 1 | bar | 3 | 1 | 0.0102 | 0.01 | 0.0001 | Datenblatt
Druck | BlueVCount | ? | ? | ? |  | ? | bar | 3 | ? |  | #VALUE! | #VALUE! | ? |  | Gegeben
VA | GC | 232.5 | 236.41 | 155 | 40 | 101.6817 | mg/l = mg/kgFM | 3 | 77.5 | 31 | 78.8033 | 6209.9634 | Ringversuche -> Matlab gefiltert ab 2016 | ✓
VA | GC | 232.5727 | 1253.6758 | 155.0485 |  | 539.0468 | mg/kgTS | 3 | 77.5242 |  | 417.8919 | 174633.6775 | Rechenregel 5, Aus TS [%FM] und Säure [mg/kgFM]
BU | GC | 271.7105 | 979.2326 | 181.1404 | 115 | 360.3955 | mg/l = mg/kgFM | 3 | 90.5702 | 104.1557 | 326.4109 | 106544.0466 | Ringversuche -> Matlab gefiltert ab 2016 | ✓
BU | GC | 271.7728 | 5192.4099 | 181.1818 |  | 1910.5704 | mg/kgTS | 3 | 90.5909 |  | 1730.8033 | 2995680.0171 | Rechenregel 5, Aus TS [%FM] und Säure [mg/kgFM]
PRO | GC | 196.4286 | 1981.4856 | 130.9524 | 300 | 1008.7563 | mg/l = mg/kgFM | 3 | 65.4762 | 196.4286 | 660.4952 | 436253.9208 | Ringversuche -> Matlab gefiltert ab 2016 | ✓
PRO | GC | 196.5146 | 10509.0834 | 131.0098 |  | 5347.7357 | mg/kgTS | 3 | 65.5049 |  | 3503.0278 | 12271203.8142 | Rechenregel 5, Aus TS [%FM] und Säure [mg/kgFM]
AC | GC | 127.4096 | 7.4107 | 84.9398 | 7500 | 5.8165 | mg/l = mg/kgFM | 3 | 42.4699 | 3185.241 | 2.4702 | 6.1021 | Ringversuche -> Matlab gefiltert ab 2016 | ✓ (leicht falsche alte Werte)
AC | GC | 127.5423 | 39.3275 | 85.0282 |  | 30.8349 | mg/kgTS | 3 | 42.5141 |  | 13.1092 | 171.8502 | Rechenregel 5, Aus TS [%FM] und Säure [mg/kgFM]
TS | Muffelofen | 5.8154 | 1.097 | 3.8769 | 30 | 18.8632 | %FM | 3 | 1.9385 | 0.58154 | 0.36566 | 0.1337 | Ringversuche -> Matlab gefiltert ab 2016 | ✓
oTS | Muffelofen | 3.823 | 3.2485 | 2.5487 | 89 | 84.9725 | %TS | 3 | 1.2743 | 1.1342 | 1.0828 | 1.1725 | Ringversuche -> Matlab gefiltert ab 2016 | ✓
oTS | Muffelofen | 7.1113 | 4.9028 | 4.7409 |  | 68.9439 | %FM | 3 | 2.3704 |  | 1.6343 | 2.6708 | Ringversuche -> Matlab gefiltert ab 2016 | ✓
NH4_N | Nessler-Gerät | 76.2069 | 0.077781 | 50.8046 |  | 0.10207 | %FM | 3 | 25.4023 |  | 0.025927 | 0.00067221 | Ringversuche -> Matlab gefiltert ab 2016 | ✓
NH4_N | Nessler-Gerät | 19.7582 | 0.20166 | 13.1721 | 0.7 | 1.0207 | g/l = g/kgFM | 3 | 6.5861 | 0.046102 | 0.067221 | 0.0045187 | Rechenregel 3, Aus %FM
NH4_N | Nessler-Gerät | 24.12 | 0.24618 | 16.08 |  | 1.0207 | g/l = g/kgFM | 3 | 8.04 |  | 0.082061 | 0.006734 | Ringversuche -> Matlab gefiltert ab 2016 | ✓
FM | Waage | 1 | 0.01 | 0.66667 |  | 1 | kg | 3 | 0.33333 |  | 0.0033333 | 1.1111e-05 | 10g Fehler pro kg Einwaage geschätzt (seeeeehhr schlecht)
H2O Berechnet | 1000 * (1 -TS/100) | 0.01352 | 0.1097 | 0.0090133 |  | 811.3676 | g/l = g/kgFM | 3 | 0.0045067 |  | 3.6566 | 13.3705 | Rechenregel 3, Aus %TS und rho=1000
XF | Weender & v.S. FMA | 21.57 | 4.5479 | 14.38 |  | 21.0842 | %TS | 3 | 7.19 |  | 1.516 | 2.2981 | Ringversuche -> Matlab gefiltert ab 2016 | ✓
XF | Weender & v.S. FMA | 22.3402 | 0.88851 | 14.8935 |  | 3.9772 | g/l = g/kgFM | 3 | 7.4467 |  | 0.29617 | 0.087716 | Rechenregel 5, Aus %TS und Xi [%TS]
XA | Muffelofen | 22.1975 | 3.3224 | 14.7984 | 11 | 14.9672 | %TS | 3 | 7.3992 | 0.81391 | 1.1075 | 1.2264 | Ringversuche -> Matlab gefiltert ab 2016 | ✓ ("Ash" in Matlab)
XA | Muffelofen | 22.9467 | 0.64785 | 15.2978 |  | 2.8233 | g/l = g/kgFM | 3 | 7.6489 |  | 0.21595 | 0.046635 | Rechenregel 5, Aus %TS und Xi [%TS]
XL | Weender & v.S. FMA | 30.1115 | 1.4167 | 20.0743 | 5 | 4.705 | %TS | 3 | 10.0372 | 0.50186 | 0.47225 | 0.22302 | Ringversuche -> Matlab gefiltert ab 2016 | ✓
XL | Weender & v.S. FMA | 30.6679 | 0.27218 | 20.4453 |  | 0.88751 | g/l = g/kgFM | 3 | 10.2226 |  | 0.090727 | 0.0082314 | Rechenregel 5, Aus %TS und Xi [%TS]
XP | Weender & v.S. FMA | 16.5517 | 1.9012 | 11.0345 | 14 | 11.4861 | %TS | 3 | 5.5172 | 0.77241 | 0.63372 | 0.4016 | Ringversuche -> Matlab gefiltert ab 2016 | ✓
XP | Weender & v.S. FMA | 17.5436 | 3.0035 | 11.6957 |  | 17.12 | g/l = g/kgFM | 3 | 5.8479 |  | 1.0012 | 1.0023 | Rechenregel 5, Aus %TS und Xi [%TS]
XLig | Weender & v.S. FMA | 85.7143 | 9.8891 | 57.1429 | 7 | 11.5373 | %TS | 3 | 28.5714 | 2 | 3.2964 | 10.8661 | Ringversuche -> Matlab gefiltert ab 2016 | ✓ ("ADL" in Matlab)
XLig | Weender & v.S. FMA | 85.9113 | 12.6719 | 57.2742 |  | 14.75 | g/l = g/kgFM | 3 | 28.6371 |  | 4.224 | 17.842 | Rechenregel 5, Aus %TS und Xi [%TS]
XC | Weender & v.S. FMA | 10.4196 | 7.1682 | 6.9464 |  | 68.7956 | %TS | 3 | 3.4732 |  | 2.3894 | 5.7093 | Resultat aus Matlab-Sampling | ✓
XC | Weender & v.S. FMA | 11.9326 | 1.5485 | 7.9551 |  | 12.9771 | g/l = g/kgFM | 3 | 3.9775 |  | 0.51617 | 0.26643 | Resultat aus Matlab-Sampling | ✓
pH_Feed | pH-Handelektrode | 6.4609 | 0.3928 | 4.3072 | 5 | 6.0797 | none | 3 | 2.1536 | 0.10768 | 0.13093 | 0.017144 | Ringversuche -> Matlab gefiltert ab 2016 | ✓
ADF | Weender & v.S. FMA | 17.6422 | 6.2992 | 11.7615 |  | 35.7052 | %TS | 3 | 5.8807 |  | 2.0997 | 4.4089 | Ringversuche -> Matlab gefiltert ab 2016
ADF | Weender & v.S. FMA | 18.576 | 1.2511 | 12.384 |  | 6.7352 | g/l = g/kgFM | 3 | 6.192 |  | 0.41704 | 0.17392 | Rechenregel 5, Aus %TS und Xi [%TS]
NDF | Weender & v.S. FMA | 17.6422 | 7.8172 | 11.7615 |  | 44.3098 | %TS | 3 | 5.8807 |  | 2.6057 | 6.7899 | Ringversuche -> Matlab gefiltert ab 2016
NDF | Weender & v.S. FMA | 18.576 | 1.5526 | 12.384 |  | 8.3583 | g/l = g/kgFM | 3 | 6.192 |  | 0.51754 | 0.26785 | Rechenregel 5, Aus %TS und Xi [%TS]
Zellulose | Weender & v.S. FMA | 87.5111 | 20.829 | 58.3407 |  | 23.8015 | %TS | 3 | 29.1704 |  | 6.943 | 48.2051 | Rechenregel 2, aus ADF und ADL (Lignin)
Zellulose | Weender & v.S. FMA | 87.7041 | 3.9377 | 58.4694 |  | 4.4897 | g/l = g/kgFM | 3 | 29.2347 |  | 1.3126 | 1.7228 | Rechenregel 5, Aus %TS und Xi [%TS]
TKN | Weender & v.S. FMA | 15.0757 | 0.41414 | 10.0505 | 2.5 | 2.747 | %TS | 3 | 5.0252 | 0.12563 | 0.02604 | 0.00067807 | Rechenregeln 3 und 7, um von XP auf TKN zu kommen (Messmethodensammlung S. 92), mit y(2) und y(3) in Zeile 60 und 63 als Zwischenschritt
TKN | Weender & v.S. FMA | 16.1585 | 0.08373 | 10.7723 |  | 0.51818 | g/l = g/kgFM | 3 | 5.3862 |  | 0.56462 | 0.3188 | Rechenregel 5, Aus %TS und Xi [%TS]
Hemizellulose | Weender & v.S. FMA | 24.9499 | 2.6155 | 16.6333 |  | 10.4828 | %TS | 3 | 8.3166 |  | 0.16445 | 0.027045
Hemizellulose | Weender & v.S. FMA | 25.6187 | 0.50658 | 17.0791 |  | 1.9774 | g/l = g/kgFM | 3 | 8.5396 |  | 4.012 | 16.0961
NfE | Weender & v.S. FMA | 46.2456 | 21.7268 | 30.8304 |  | 46.9813 | %TS | 3 | 15.4152 |  | 1.3661 | 1.8663
NfE | Weender & v.S. FMA | 46.6098 | 4.1307 | 31.0732 |  | 8.8622 | g/l = g/kgFM | 3 | 15.5366 |  | 0 | 0
Berechnungen:
H2O [g/l] = 1000 * - (1000 * TS/100)
H2O [g/l] = 1000 * - (10 * TS)
-> ꝹH2O2 [g/l] = (-10)2 * ꝹTS2 (Regel 3)
Hilfsrechnungen
|  |  | g | TS |  | % TS |  |  | Zellulose = ADF - ADL
|  |  | 120 | 1000 |  | 12 |  |  | -> ꝹZell [%TS] =(ꝹADF2 + ꝹADL2 )(1/2) (Regel 2)
u(y3) | a | b | c | c/b |  | ac/b
7.8779 | 100 | 1000 | 6.25 | 0.00625 |  | 0.625 |  |  | Zellulose = ADF - ADL
-> ꝹZell [%TS] =(ꝹADF2 + ꝹADL2 )(1/2) (Regel 2)
u(y2)
5.0252 | [8 empty] | Hemizellulose = NDF -ADF
-> ꝹHem-Zell [%TS] =(ꝹNDF2 + ꝹADF2 )(1/2) (Regel 2)
NfE = 1000 - XA - XP - XL - XF
-> ꝹNfE [%TS] =(ꝹXA2 + ꝹXL2+ ꝹXP2+ ꝹXF2 )(1/2) (Regel 2)
GUM S. 24:
GUM S. 24:
𝑈_𝑖=k_𝑖⋅𝑢_𝑐
𝑢_𝑐≈𝜎
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3387884/
Note on I1: Delory, Félix: U = Standardabweichung * k lt. GUM S. 24, Abs. 6.3.3
Note on C3: Delory, Félix: Herstellerangabe
Note on C4: Delory, Félix: Herstellerangabe
Note on A5: Delory, Félix: Macht vmtl. als Differenz mehr Sinn, keine 5% Unsicherheit realistisch
Note on C5: Delory, Félix: Herstellerangabe
Note on J8: Rechenregel 2
Note on J9: Delory, Félix: Rechenregel 7
Note on J10: Delory, Félix: Rechenregel 7
Note on G14: Delory, Félix: Mittelwert mg/l bezogen auf Mittelwert %TS
Note on G16: Delory, Félix: Mittelwert mg/l bezogen auf Mittelwert %TS
Note on G18: Delory, Félix: Mittelwert mg/l bezogen auf Mittelwert %TS
Note on G20: Delory, Félix: Mittelwert mg/l bezogen auf Mittelwert %TS
Note on G21: Delory, Félix: mittelwert aus reaktorprotokoll 35/36
Note on G22: Delory, Félix: mittelwert aus reaktorprotokoll 35/36
Note on G23: Delory, Félix: ts * oTS Werte
Note on G24: Delory, Félix: Mittelwert Reaktorprotokoll / 1000 kgTS
Note on G25: Delory, Félix: Mittelwert Reaktorprotokoll 35/36
Note on G26: Delory, Félix: Mittelwert Reaktorprotokoll 35/36
Note on G42: Delory, Félix: Aus Matlab: mean_values_for_paper.m

## Matlab_Tabelle
Measurand | Unit | rel_std_percent | rel_std | Measurand | Unit | rel_std_percent | rel_std
V_BG | ml | 0.66667 | 0.0066667 | V_BG | ml | 0.67 | 0.0067 | 0.0033333
Vol_C_CH4 | Vol % | 1 | 0.01 | Vol_C_CH4 | Vol % | 1 | 0.01 | 0
Vol_C_CO2 | Vol % | 1.6667 | 0.016667 | Vol_C_CO2 | Vol % | 1.67 | 0.0167 | 0.0033333
pH_Logger | none | 0.088889 | 0.00088889 | pH_Logger | none | 0.09 | 0.0009 | 0.0011111
pH_Hand | none | 0.44444 | 0.0044444 | pH_Hand | none | 0.44 | 0.0044 | -0.0044444
V_dot_BG | l/d | 0.94281 | 0.0094281 | V_dot_BG | l/d | 0.94 | 0.0094 | -0.002809
V_dot_CH4 | l/d | 1.3744 | 0.013744 | V_dot_CH4 | l/d | 1.37 | 0.0137 | -0.0043685
V_dot_CO2 | l/d | 1.9149 | 0.019149 | V_dot_CO2 | l/d | 1.91 | 0.0191 | -0.0048542
P | bar | 1 | 0.01 | P | bar | 1 | 0.01 | 0
VA | mg/l | 77.5 | 0.775 | VA | mg/l | 77.5 | 0.775 | 0
BU | mg/l | 90.5702 | 0.9057 | BU | mg/l | 90.57 | 0.9057 | -0.00017544
PRO | mg/l | 65.4762 | 0.65476 | PRO | mg/l | 65.48 | 0.6548 | 0.0038095
AC | mg/l | 42.4699 | 0.4247 | AC | mg/l | 42.47 | 0.4247 | 0.00012048
TS | %FM | 1.9385 | 0.019385 | TS | %FM | 1.94 | 0.0194 | 0.0015389
VS | %TS | 1.2743 | 0.012743 | VS | %TS | 1.27 | 0.0127 | -0.0043277
NH4_N | g/l | 8.04 | 0.0804 | NH4_N | g/l | 8.04 | 0.0804 | 0
FM | kg | 0.33333 | 0.0033333 | FM | kg | 0.33 | 0.0033 | -0.0033333
XF | %TS | 7.19 | 0.0719 | XF | g/l | 9.32 | 0.0932 | 2.13
XA | %TS | 7.3992 | 0.073992 | XA | g/l | 7.65 | 0.0765 | 0.25082
XL | %TS | 10.0372 | 0.10037 | XL | g/l | 10.22 | 0.1022 | 0.18283
XP | %TS | 5.5172 | 0.055172 | XP | g/l | 5.85 | 0.0585 | 0.33276
XLig | %TS | 28.5714 | 0.28571 | XLig | g/l | 28.64 | 0.2864 | 0.068571
pH_Feed | none | 2.1536 | 0.021536 | pH_Feed | none | 2.15 | 0.0215 | -0.0036232

## Matlab_Auswertung_Ringversuche
NH4_N_FM | NH4_N_mgl | VS_TS | VS_FM | TS_FM | VA | BU | PRO | AC | XF | XA | XL | XP | XLig | pH | ADF | NDF | NDF
25.4023 | 8.04 | 1.2743 | 2.3704 | 1.9385 | 77.5 | 90.5702 | 65.4762 | 42.4699 | 7.19 | 7.3992 | 10.0372 | 5.5172 | 28.5714 | 2.1536 | 5.3974 | 5.8807 | 5.8807
%FM | mg/l | %TS | %FM | %FM | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | %TS | %TS | %TS | %TS | %TS | - | %TS | %TS | %TS

## mean_feed_values
Row | num | max | min | mean | median | range | std | cv | Units
pH | 27.6312 | 6.9159 | 5.3554 | 5.7467 | 5.6342 | 1.5604 | 0.40108 | 0.081218 | -
TS | 27.6312 | 21.5737 | 15.2182 | 18.8632 | 19.3017 | 6.3555 | 1.9318 | 0.10006 | %
oTS | 27.6312 | 87.1785 | 83.1742 | 84.9725 | 85.0056 | 4.0043 | 1.0194 | 0.012723 | %TS
FOS | 27.6312 | [7 empty] | g/l
FOS_TAC | 27.6312 | [7 empty] | gFOS/gCaCO3
NH4 | 27.6312 | 1.4991 | 0.5918 | 1.0207 | 1.0155 | 0.90731 | 0.2304 | 0.32611 | g/l
Essigsäure | 27.6312 | 32572.059 | 590.8009 | 5816.4562 | 5313.8213 | 31981.2582 | 6336.1469 | 1.097 | g/l
Propionsäure | 27.6312 | 2593.9681 | 41.0244 | 1008.7563 | 963.0359 | 2552.9438 | 691.1135 | 0.69068 | mg/l
Rohasche | 27.6312 | 168.2772 | 124.1313 | 149.6721 | 148.1114 | 44.1459 | 11.4786 | 0.11246 | g/kgTS
Rohprotein | 27.6312 | 134.8527 | 96.2014 | 114.8615 | 112.6884 | 38.6513 | 10.5192 | 0.095331 | g/kgTS
Rohfett | 27.6312 | 84.2433 | 18.3039 | 47.0498 | 47.1256 | 65.9394 | 14.2572 | 0.3023 | g/kgTS
Rohfaser | 27.6312 | 257.5531 | 168.0267 | 210.8423 | 212.7022 | 89.5264 | 21.2009 | 0.10059 | g/kgTS
NfE | 27.6312 | 529.7818 | 265.5057 | 469.8129 | 481.6804 | 264.2762 | 53.7741 | 0.14385 | g/kgTS
NFC | 27.6312 | 393.1342 | 163.853 | 238.192 | 240.1329 | 229.2812 | 52.8649 | 0.38012 | g/kgTS
Zellulose | 27.6312 | 307.6062 | 122.1511 | 238.0153 | 238.8223 | 185.4551 | 39.6686 | 0.16639 | g/kgTS
ADL | 27.6312 | 164.2147 | 74.6492 | 115.3734 | 113.5666 | 89.5656 | 20.781 | 0.2355 | g/kgTS
Hemizellulose | 27.6312 | 193.0787 | 43.9494 | 104.8284 | 105.5893 | 149.1293 | 39.4787 | 0.45347 | g/kgTS
NDF | 27.6312 | 498.1847 | 195.3627 | 443.0978 | 446.8944 | 302.8221 | 67.0587 | 0.15051 | g/kgTS
ADF | 27.6312 | 447.2132 | 289.9317 | 357.0519 | 350.9498 | 157.2815 | 44.6655 | 0.13306 | g/kgTS
TKN | 27.6312 | 30.8043 | 23.4257 | 27.4704 | 27.6317 | 7.3786 | 2.0373 | 0.084673 | g/kgTS
Buttersäure | 27.6312 | 1180.157 | 23.9046 | 360.3955 | 304.1479 | 1156.2524 | 337.0948 | 0.90581 | mg/l
Valeriansäure | 27.6312 | 240.3924 | 10.1495 | 101.6817 | 105.2661 | 230.2429 | 68.438 | 0.70826 | mg/l
Kohlenhydrate_Weender | 27.6312 | 729.9799 | 643.2598 | 687.9557 | 692.6837 | 86.7201 | 21.7736 | 0.035254 | g/kgTS
Kohlenhydrate_Potentiell_Verwertbar_Modell | 27.6312 | 619.4041 | 484.8168 | 572.3913 | 579.3369 | 134.5873 | 35.1076 | 0.077503 | g/kgTS
Wassergehalt | 27.6312 | 847.8182 | 784.2629 | 811.3676 | 806.9831 | 63.5553 | 19.3183 | 0.026133 | g/l