## Maissilage
Probeneingangsnummer | TS [%FM] | Rohwasser [%FM] | NH4-N nach Neßler [g/kg_FM] | Rohasche [g/kg_TS] | Rohprotein [g/kg_TS] | Rohfett [g/kg_TS] | Rohkohlenhydrate (berechnet) [g/kg_TS] | Essigsäure Messwert-Angabe [mg/L] | Verdünnungsfaktor | Essigsäure tatsächlich [mg/L] | Kommentar
BK-22-0110 | 27.8295 | 72.1705 | 0.40415 | 93.6377 | 101.781 | 50.2145 | 754.3668 | 185.25 | 2 | 370.5
BK-22-0200 | 28.7207 | 71.2793 | 0.29937 | 31.078 | 52.8875 | 40.9441 | 875.0904 | 196.93 | 2 | 393.86
BK-22-0342 | 30.0824 | 69.9176 |  | 38.1781 | 80.5724 | 50.6958 | 830.5537 | 348.63 | 2 | 697.26
BK-22-0540/BK-22-0536 | 31.5817 | 68.4183 | 0.27367 | 36.4163 | 70.245 | 41.8011 | 851.5376 | 341.175 | 2 | 682.35 | Doppelbezeichnung der Probe
BK-22-0586 | 32.3934 | 67.6066 | 0.1555 | 41.167 | 67.9179 | 44.9285 | 845.9866 | 196.755 | 2 | 393.51
BK-22-0617 | 29.2863 | 70.7137 | -0.014143 | 30.2879 | 63.5546 | 44.6849 | 861.4727 | 244.005 | 2 | 488.01
BK-22-0646 | 31.5778 | 68.4222 | 0.20527 | 38.3123 | 65.228 |  | 896.4597 | 296.61 | 2 | 593.22
BK-22-0788 | 31.1132 | 68.8868 | 0.26177 | 34.7083 | 75.304 | 42.4452 | 847.5426 | 467.17 | 2 | 934.34
BK-22-0791 | 31.1479 | 68.8521 | 0.19967 | 33.5112 | 68.1102 | 50.0326 | 848.3461 | 235.7033 | 2 | 471.4067
BK-22-0912 | 32.5141 | 67.4859 | 0.31044 | 41.9471 | 65.9594 | 81.4405 | 810.6531 | 590.125 | 2 | 1180.25
BK-22-0940 | 30.7649 | 69.2351 | 0.43618 | 49.5438 | 79.4873 | 63.9508 | 807.0181 |  |  | 0
BK-22-1039 | 36.0536 | 63.9464 | 0.33252 | 44.4681 | 71.8302 | 50.157 | 833.5447 | 617.755 | 1 | 617.755
BK-22-1084 | 93.0265 | 6.9735 |  | 37.9589 |  |  | 962.0411 |  |  | 0
BK-22-1200 | 33.3037 | 66.6963 | 0.3068 | 39.4663 | 71.3981 | 31.9137 | 857.2219 | 370.31 | 2 | 740.62
BK-22-1252 | 35.2124 | 64.7876 | 0.50534 | 57.5459 | 90.4314 | 23.7362 | 828.2865 | 113.34 | 2 | 226.68
BK-22-1263 | 33.47 | 66.53 | 0.29273 | 37.9 | 71.4797 | 29.6727 | 860.9476 | 310.895 | 2 | 621.79
BK-22-1307 | 29.65 | 70.35 | 0.036582 | 45.8 | 76.1959 | 35.0805 | 842.9237 | 311.29 | 2 | 622.58
BK-22-1347 | 31.5174 | 68.4826 | 0.37528 | 29.8587 | 76.304 | 30.4756 | 863.3618 | 254.79 | 2 | 509.58
BK-22-1362 | 32.4871 | 67.5129 | 0.27883 | 48.1547 | 65.501 |  | 886.3443 | 282.24 | 2 | 564.48
BK-22-1462 | 27.3375 | 72.6625 |  | 38.142 | 71.5636 | 39.897 | 850.3974 | 72.9067 | 2 | 145.8133

## Grassilage
Probeneingangsnummer | TS [%FM] | Rohwasser [%FM] | NH4-N nach Neßler [g/kg_FM] | Rohasche [g/kg_TS] | Rohprotein [g/kg_TS] | Rohfett [g/kg_TS] | Rohkohlenhydrate (berechnet) [g/kg_TS] | Essigsäure Messwert-Angabe [mg/L] | Verdünnungsfaktor | Essigsäure tatsächlich [mg/L]
BK-22-0941 | 29.3008 | 70.6992 | 0.61508 | 139.3289 | 129.6864 | 48.7183 | 682.2665
BK-22-0944 | 35.653 | 64.347 | 0.75286 | 130.6336 | 113.751 | 48.8161 | 706.7993 | 687.14 | 2 | 1374.28
BK-22-0992 | 25.4461 | 74.5539 |  | 126.6836 |  |  | 873.3164
BK-22-1449 | 43.0738 | 56.9262 | 0.31309 | 91.3512 | 102.1123 | 31.1907 | 775.3457 | 497.7033 | 2 | 995.4067

## Getreidestroh
Probeneingangsnummer | TS [%FM] | Rohwasser [%FM] | NH4-N nach Neßler [g/kg_FM] | Rohasche [g/kg_TS] | Rohprotein [g/kg_TS] | Rohfett [g/kg_TS] | Rohkohlenhydrate (berechnet) [g/kg_TS] | Essigsäure Messwert-Angabe [mg/L] | Verdünnungsfaktor | Essigsäure tatsächlich [mg/L]
BK-22-0431 | 92.76 | 7.24 |  | 65.4678 |  |  | 934.5322
BK-22-0846 | 92.377 | 7.623 | 0.043451 | 57.0888 | 32.5915 | 19.5247 | 890.7949

## Zuckerruebensilage
Probeneingangsnummer | TS [%FM] | Rohwasser [%FM] | NH4-N nach Neßler [g/kg_FM] | Rohasche [g/kg_TS] | Rohprotein [g/kg_TS] | Rohfett [g/kg_TS] | Rohkohlenhydrate (berechnet) [g/kg_TS] | Essigsäure Messwert-Angabe [mg/L] | Verdünnungsfaktor | Essigsäure tatsächlich [mg/L]

## Rinderguelle
Probeneingangsnummer | TS [%FM] | Rohwasser [%FM] | NH4-N nach Neßler [g/kg_FM] | Rohasche [g/kg_TS] | Rohprotein [g/kg_TS] | Rohfett [g/kg_TS] | Rohkohlenhydrate (berechnet) [g/kg_TS] | Essigsäure Messwert-Angabe [mg/L] | Verdünnungsfaktor | Essigsäure tatsächlich [mg/L]
BK-22-0585 | 8.5149 | 91.4851 | 1.2076 | 235.6136 | 148.6081 | 37.5285 | 578.2498 | 1259.12 | 5 | 6295.6
BK-22-0845 | 8.5783 | 91.4217 | 1.4993 | 260.2344 | 143.8712 | 90.6123 | 505.282 | 765.89 | 10 | 7658.9
BK-22-1205 | 8.2487 | 91.7513 | 1.3396 | 264.1733 | 159.6669 | 46.071 | 530.0888 | 117.5667 | 10 | 1175.6667
BK-22-1308 | 8.5684 | 91.4316 | 1.0423 | 267.8939 | 175.7909 | 53.5168 | 502.7984 | 173.3967 | 10 | 1733.9667
BK-22-1368 | 8.1066 | 91.8934 | 1.2498 | 270.9357 | 170.391 | 47.7564 | 510.9169 | 17.77 | 10 | 177.7
BK-22-1506 | 10.6579 | 89.3421 | 0.96489 | 240.0135 | 162.8367 | 31.4904 | 565.6595 | 455.52 | 10 | 4555.2

## Schweineguelle
Probeneingangsnummer | TS [%FM] | Rohwasser [%FM] | NH4-N nach Neßler [g/kg_FM] | Rohasche [g/kg_TS] | Rohprotein [g/kg_TS] | Rohfett [g/kg_TS] | Rohkohlenhydrate (berechnet) [g/kg_TS] | Essigsäure Messwert-Angabe [mg/L] | Verdünnungsfaktor | Essigsäure tatsächlich [mg/L]
BK-22-0015 | 7.9641 | 92.0359 | 2.8899 | 282.9934 | 192.9207 | 46.9807 | 477.1052 | 1226.34 | 2 | 2452.68
BK-22-0981 | 3.1214 | 96.8786 | 1.986 | 329.4072 | 152.8875 | 38.8138 | 478.8915 | 127.9067 | 4 | 511.6267
BK-22-1388 | 1.9562 | 98.0438 | 1.5491 | 452.0497 | 345.0086 |  | 202.9417
BK-22-1401 | 10.072 | 89.928 | 1.6906 | 209.9722 | 200.7569 | 61.8906 | 527.3803 | 402.6667 | 10 | 4026.6667

## HTK
Probeneingangsnummer | TS [%FM] | Rohwasser [%FM] | NH4-N nach Neßler [g/kg_FM] | Rohasche [g/kg_TS] | Rohprotein [g/kg_TS] | Rohfett [g/kg_TS] | Rohkohlenhydrate (berechnet) [g/kg_TS] | Essigsäure Messwert-Angabe [mg/L] | Verdünnungsfaktor | Essigsäure tatsächlich [mg/L]
BK-22-0315 | 47.58 | 52.42 | 0.90162 | 372.7 | 176.8797 | 41.483 | 408.9374 | 592.2467 | 2 | 1184.4933
BK-22-1335 | 21.0639 | 78.9361 | 0.18945 | 292.9412 | 172.4385 | 18.5686 | 516.0516
BK-22-1336 | 40.6005 | 59.3995 | 4.1877 | 227.6868 | 255.8901 | 35.0395 | 481.3837
BK-22-1349 | 36.6816 | 63.3184 | 3.2609 | 268.5782 | 194.8176 | 30.2801 | 506.3242
BK-22-1444 | 52.3098 | 47.6902 | 2.6707 | 503.1158 | 214.8764 | 25.1828 | 256.8249 | 322.49 | 2 | 644.98
BK-22-1256 | 34.4074 | 65.5926 | 0.83959 | 309.5989 | 183.4126 | 30.7394 | 476.249